## Sheet1
File 1: \\ohcincefs01\Space_Test\Acceptance_Data_Packages\Controls\Data Packs\OCU\SN0034\07_Top_Level_Data\03_Acceptance_Documentation\04_Trend_Data\01 Sequence 3a\CH1\0033 CH1 TS2 Init Amb Func.Txt
File 2: \\ohcincefs01\Space_Test\Acceptance_Data_Packages\Controls\Data Packs\OCU\SN0034\07_Top_Level_Data\03_Acceptance_Documentation\04_Trend_Data\01 Sequence 3a\CH1\0034 CH1 TS2 Init Amb Func.Txt
| VARIABLE | TWARN/% | LO | HI | FILE2 | GOLDEN |  | DIF | Line_in | Line_in |  | Engineering
NO | NAME | FILE2: | LIMIT | LIMIT | VALUE: | VALUE: | UNITS | (%_or_abs): | file_1 | file_2 |  | Assessment
==== | =========================================== | ======= | ===== | ===== | ========= | ========= | ===== | ============ | ======== | ======== | ===========================================
1 | Rtd_1_2_Out | -45% | 879.4 | 904 | 886.261 | 888.404 | OHMS | -8.715 | 44 | 44
2 | Control_Power_Current | -16% | 0.78 | 0.98 | 0.864 | 0.852 | ADC | 5.8 | 133 | 133
3 | Pos_Bit_M_Tp_Out | 15% | 2.05 | 2.4 | 2.252 | 2.213 | VDC | 10.943 | 148 | 148
4 | Neg_Bit_M_Tp_Out | -17% | 0.08 | 0.8 | 0.379 | 0.423 | VDC | -6.181 | 153 | 153
5 | 2Inh_Gd_Tp_Out | 12% | 1.33 | 1.562 | 1.46 | 1.437 | VDC | 10.086 | 168 | 168
6 | 3Inh_Gd_Tp_Out | 20% | 4.461 | 5.226 | 4.921 | 4.84 | VDC | 10.536 | 173 | 173
7 | 5V_TP | -29% | 4.95 | 5.29 | 5.071 | 5.053 | VDC | 5.268 | 229 | 229
8 | Pos_Bit_M_Tp_Out | 15% | 2.05 | 2.4 | 2.251 | 2.212 | VDC | 10.971 | 234 | 234
9 | Neg_Bit_M_Tp_Out | -17% | 0.08 | 0.8 | 0.38 | 0.425 | VDC | -6.208 | 239 | 239
10 | 2Inh_Gd_Tp_Out | 12% | 1.33 | 1.562 | 1.46 | 1.436 | VDC | 10.086 | 254 | 254
11 | 3Inh_Gd_Tp_Out | 20% | 4.461 | 5.226 | 4.919 | 4.838 | VDC | 10.549 | 259 | 259
12 | Pos_Bit_M_Tp_Out | 19% | 2.05 | 2.4 | 2.259 | 2.218 | VDC | 11.457 | 294 | 294
13 | Neg_Bit_M_Tp_Out | -20% | 0.08 | 0.8 | 0.367 | 0.414 | VDC | -6.583 | 299 | 299
14 | 2Inh_Gd_Tp_Out | 16% | 1.33 | 1.562 | 1.465 | 1.44 | VDC | 10.603 | 314 | 314
15 | 3Inh_Gd_Tp_Out | 24% | 4.461 | 5.226 | 4.937 | 4.853 | VDC | 11.02 | 319 | 319
16 | 1ST_Safe_St | -9% | 0.25 | 0.75 | 0.478 | 0.51 | VDC | -6.36 | 757 | 757
17 | Pos_Bit_M_Tp_Out | 14% | 2.05 | 2.4 | 2.25 | 2.212 | VDC | 10.943 | 841 | 841
18 | Neg_Bit_M_Tp_Out | -17% | 0.08 | 0.8 | 0.38 | 0.425 | VDC | -6.194 | 846 | 846
19 | 2Inh_Gd_Tp_Out | 11% | 1.33 | 1.562 | 1.459 | 1.436 | VDC | 10.043 | 861 | 861
20 | 3Inh_Gd_Tp_Out | 20% | 4.461 | 5.226 | 4.918 | 4.838 | VDC | 10.536 | 866 | 866
21 | Pos_Bit_M_Tp_Out | 21% | 2.05 | 2.4 | 2.262 | 2.221 | VDC | 11.657 | 905 | 905
22 | Neg_Bit_M_Tp_Out | -22% | 0.08 | 0.8 | 0.361 | 0.409 | VDC | -6.736 | 910 | 910
23 | 2Inh_Gd_Tp_Out | 18% | 1.33 | 1.562 | 1.467 | 1.442 | VDC | 10.733 | 925 | 925
24 | 3Inh_Gd_Tp_Out | 27% | 4.461 | 5.226 | 4.946 | 4.86 | VDC | 11.216 | 930 | 930
25 | 5V_TP | -29% | 4.95 | 5.29 | 5.071 | 5.054 | VDC | 5.009 | 955 | 955
26 | Pos_Bit_M_Tp_Out | 15% | 2.05 | 2.4 | 2.252 | 2.213 | VDC | 11.143 | 960 | 960
27 | Neg_Bit_M_Tp_Out | -17% | 0.08 | 0.8 | 0.379 | 0.425 | VDC | -6.333 | 965 | 965
28 | PTOR_B_0 | -24% | 4.94 | 5.29 | 5.074 | 5.055 | VDC | 5.186 | 975 | 975
29 | 2Inh_Gd_Tp_Out | 12% | 1.33 | 1.562 | 1.46 | 1.436 | VDC | 10.259 | 980 | 980
30 | 3Inh_Gd_Tp_Out | 20% | 4.461 | 5.226 | 4.921 | 4.839 | VDC | 10.719 | 985 | 985
31 | Pos_Bit_M_Tp_Out | 15% | 2.05 | 2.4 | 2.252 | 2.213 | VDC | 11.171 | 1015 | 1015
32 | Neg_Bit_M_Tp_Out | -17% | 0.08 | 0.8 | 0.379 | 0.425 | VDC | -6.347 | 1020 | 1020
33 | PTOR_B_0 | -25% | 4.94 | 5.29 | 5.071 | 5.053 | VDC | 5.026 | 1030 | 1030
34 | 2Inh_Gd_Tp_Out | 12% | 1.33 | 1.562 | 1.46 | 1.436 | VDC | 10.259 | 1035 | 1035
35 | 3Inh_Gd_Tp_Out | 20% | 4.461 | 5.226 | 4.921 | 4.839 | VDC | 10.745 | 1040 | 1040
36 | PTOR_B_0 | -23% | 4.94 | 5.29 | 5.074 | 5.053 | VDC | 6.091 | 1125 | 1125
37 | Time_Meas | -40% | 5 | 15 | 8 | 7 | MSEC | 10 | 1148 | 1148
38 | SAFE_CMD_1ST_SAFE_ST | 10% | 10 | 70 | 43 | 38 | MSEC | 8.333 | 1229 | 1229
39 | SAFE_CMD_1ST_SAFE_ST | 10% | 10 | 70 | 43 | 38 | MSEC | 8.333 | 1259 | 1259
40 | SAFE_CMD_1ST_SAFE_ST | 10% | 10 | 70 | 43 | 38 | MSEC | 8.333 | 1314 | 1314
41 | SAFE_CMD_1ST_SAFE_ST | 10% | 10 | 70 | 43 | 38 | MSEC | 8.333 | 1344 | 1344
42 | SAFE_CMD_1ST_SAFE_ST | 10% | 10 | 70 | 43 | 38 | MSEC | 8.333 | 1402 | 1402
43 | SAFE_CMD_1ST_SAFE_ST | 10% | 10 | 70 | 43 | 39 | MSEC | 6.667 | 1432 | 1432
44 | 1ST_In_Safe | 32% | 9.8 | 10.2 | 10.063 | 9.978 | VDC | 21.375 | 1523 | 1523
45 | Time_Meas | -60% | 225 | 250 | 230 | 235 | MSEC | -20 | 5167 | 5167
46 | Time_Meas | 20% | 225 | 250 | 240 | 235 | MSEC | 20 | 5211 | 5211
47 | Time_Meas | 28% | 225 | 250 | 241 | 228 | MSEC | 52 | 5262 | 5262
48 | Time_Meas | -12% | 225 | 250 | 236 | 231 | MSEC | 20 | 5306 | 5306
49 | Time_Meas | -36% | 225 | 250 | 233 | 235 | MSEC | -8 | 5350 | 5350
50 | Time_Meas | -28% | 225 | 250 | 234 | 240 | MSEC | -24 | 5394 | 5394
51 | Time_Meas | -44% | 225 | 250 | 232 | 243 | MSEC | -44 | 5445 | 5445
52 | Time_Meas | 20% | 225 | 250 | 240 | 235 | MSEC | 20 | 5533 | 5533
53 | Time_Meas | -68% | 225 | 250 | 229 | 231 | MSEC | -8 | 5577 | 5577
54 | Time_Meas | -36% | 225 | 250 | 233 | 228 | MSEC | 20 | 5628 | 5628
55 | Time_Meas | 44% | 225 | 250 | 243 | 241 | MSEC | 8 | 5672 | 5672
56 | Time_Meas | -52% | 225 | 250 | 231 | 237 | MSEC | -24 | 5716 | 5716
57 | Time_Meas | 44% | 225 | 250 | 243 | 241 | MSEC | 8 | 5760 | 5760
58 | Time_Meas | 4% | 225 | 250 | 238 | 240 | MSEC | -8 | 5811 | 5811
59 | Time_Meas | -20% | 225 | 250 | 235 | 240 | MSEC | -20 | 5855 | 5855
60 | Time_Meas | -20% | 225 | 250 | 235 | 242 | MSEC | -28 | 5899 | 5899
61 | Time_Meas | -44% | 225 | 250 | 232 | 242 | MSEC | -40 | 5943 | 5943
62 | Time_Meas | 44% | 225 | 250 | 243 | 234 | MSEC | 36 | 5994 | 5994
63 | Time_Meas | -28% | 225 | 250 | 234 | 240 | MSEC | -24 | 6038 | 6038
64 | Time_Meas | -12% | 225 | 250 | 236 | 230 | MSEC | 24 | 6082 | 6082
65 | Time_Meas | -20% | 225 | 250 | 235 | 239 | MSEC | -16 | 6126 | 6126
66 | Time_Meas | -44% | 225 | 250 | 232 | 230 | MSEC | 8 | 6177 | 6177
67 | Time_Meas | -68% | 225 | 250 | 229 | 234 | MSEC | -20 | 6221 | 6221
68 | Time_Meas | -28% | 225 | 250 | 234 | 240 | MSEC | -24 | 6309 | 6309
69 | Time_Meas | -12% | 225 | 250 | 236 | 234 | MSEC | 8 | 6360 | 6360
70 | Time_Meas | 28% | 225 | 250 | 241 | 236 | MSEC | 20 | 6404 | 6404
71 | Time_Meas | -68% | 225 | 250 | 229 | 236 | MSEC | -28 | 6448 | 6448
72 | Ps1_Lct | 21% | 10 | 12 | 11.211 | 11.078 | ADC | 6.685 | 12368 | 12368
73 | Ps1_Lct | 25% | 10 | 12 | 11.254 | 11.151 | ADC | 5.13 | 13937 | 13937
74 | Ps1_Lct | 16% | 10 | 12 | 11.159 | 11.26 | ADC | -5.06 | 20694 | 20694
75 | Pyro_6_Con | -8% | 8.5 | 10 | 9.192 | 9.106 | VDC | 5.7 | 22271 | 22271
76 | Pyro_28_Con | -9% | 8.5 | 10 | 9.185 | 9.109 | VDC | 5.047 | 22403 | 22403
77 | Pos_Bit_M_Tp_Out | 14% | 2.05 | 2.4 | 2.25 | 2.212 | VDC | 11.057 | 23751 | 23751
78 | Neg_Bit_M_Tp_Out | -17% | 0.08 | 0.8 | 0.378 | 0.423 | VDC | -6.292 | 23756 | 23756
79 | PTOR_A_0 | -27% | 4.94 | 5.29 | 5.068 | 5.038 | VDC | 8.514 | 23761 | 23761
80 | PTOR_B_0 | -28% | 4.94 | 5.29 | 5.067 | 5.036 | VDC | 8.811 | 23766 | 23766
81 | 2Inh_Gd_Tp_Out | 11% | 1.33 | 1.562 | 1.459 | 1.435 | VDC | 10.129 | 23771 | 23771
82 | 3Inh_Gd_Tp_Out | 20% | 4.461 | 5.226 | 4.921 | 4.839 | VDC | 10.654 | 23776 | 23776
83 | 1ST_Safe_St | 25% | 0.25 | 0.75 | 0.563 | 0.508 | VDC | 10.98 | 24031 | 24031
84 | 1ST_Safe_St | -9% | 0.25 | 0.75 | 0.478 | 0.504 | VDC | -5.14 | 24080 | 24080
85 | 1Inh_St_Sig_Out | -18% | 1.42 | 1.75 | 1.556 | 1.538 | VDC | 5.303 | 24085 | 24085
86 | Ps1_Lct | 16% | 10 | 12 | 11.156 | 11.26 | ADC | -5.19 | 25515 | 25515
87 | Ps1_Lct | 13% | 10 | 12 | 11.134 | 10.995 | ADC | 6.94 | 29158 | 29158
88 | Ps1_Lct | 16% | 10 | 12 | 11.156 | 11.047 | ADC | 5.435 | 30709 | 30709
89 | Ps1_Lct | 11% | 10 | 12 | 11.113 | 11.216 | ADC | -5.19 | 37993 | 37993
90 | Ps1_Lct | 14% | 10 | 12 | 11.143 | 11.254 | ADC | -5.565 | 39029 | 39029